	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ InSinkErator (ДИСПОУЗЕРЫ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УСТАНОВКЕ                                220 – 240 V, 50 Hz
	[image: image1.png]in@erator“






Вниманию дизайнеров, архитекторов, строителей:
О чем необходимо позаботиться при проектировании кухни, если Вы планируете установку измельчителя
	[image: image2.jpg]



Длина электрического шнура диспоузера – 80 см, поэтому розетка (2) должна располагаться непосредственно под мойкой. Требование к розетке – Евростандарт с заземляющим контактом. 

Модели 45, 46, LC-50 включаются и выключаются с помощью обычного клавишного выключателя (1).
	[image: image3.png]



Модели 56, 65, 66, Evolution 100, 150, 200 и 250 включаются/выключаются с помощью пневмовыключателя, который может устанавливаться в мойку или на столешнице. Диаметр отверстия под кнопку пневмовыключателя – 33 мм.

	[image: image4.png]u}

Tepenas yposss
BavOAEOI
Tpy6H- 2.5 c hterp





Уклон уровня трубы от выходного отверстия диспоузера до канализационного отверстия в стене – не менее 2.5 см на метр длины трубы.
	[image: image5.png]—_ ]

Bonee 20 cm

PakoBumHa ¢

otBepcTrem 90 MM —(

ApnameTp

KaHaAM3aLMOHHOM Menee 40 cm
Tpy6bl 50 MM

Y1CTOBOV NOA





Канализационное отверстие должно находиться на расстоянии более 20 см от днища раковины или на расстоянии менее 40 см от чистового пола, если раковина еще не установлена. 
Оптимальная рекомендуемая высота от чистового пола до входа в канализацию – 30 - 35 см. 

	[image: image6.png]



Соединение с канализационной системой

ВНИМАНИЕ! 

Обязательно используйте только U-образный (или J-образный) гидрозатвор. Ни в коем случае не подсоединять к прибору колбовые сифоны или гофрированные трубы, т.к. это ведет к засорам.
	Рекомендуем: 
В многосекционных мойках измельчитель должен иметь свой гидрозатвор, отдельный от других секций мойки. При этом к сифону без измельчителя можно подключить сливы посудомоечной и стиральной машин, а также дренаж фильтра. Это делается для того, чтобы при засоре гидрозатвора измельчителя, который может произойти из-за неправильного использования прибора, хозяйка могла бы пользоваться второй мойкой и моечными машинами до прихода сантехника.

В случае односекционной мойки и при наличии посудомоечной, стиральной машин и фильтра, имеющего дренаж, все эти приборы желательно подсоединять к свободному раструбу тройника ПВХ, который ставится на канализационную трубу после гидрозатвора.
Не рекомендуем пробивать заблокированное отверстие на корпусе измельчителя (на стенке дробильной камеры) для подключения посудомоечной машины и других приборов – это может создать неудобства в процессе эксплуатации.


Требования к мойке
Крепёжная конструкция диспоузера разработана для моек, толщина которых может быть вплоть до 20 мм и со сливным отверстием диаметром 90 мм. 

Диспоузер может быть установлен как в многосекционную мойку, так и в односекционную. Однако, если габариты и конструкция кухни позволяют, лучше использовать многосекционную мойку. Это позволит вам пользоваться измельчителем в более щадящем режиме, т.е. одну секцию мойки вы будете использовать для утилизации отходов, а другой секцией – пользоваться как обычно.
В многосекционных мойках измельчитель может быть установлен под любой чашей.
Измельчитель не требует дополнительного пространства под мойкой. Современные устройства очень компактны: диаметр не превышает 24 см, высота – не более 35 см.

	
	A
	B
	C
	E

	Evolution 250-2
	33.0
	18.5
	16.8
	23.4

	Evolution 200-2В
	33.0
	18.5
	16.8
	23.4

	Evolution 150-2
	31.1
	17.1
	16.8
	22.2

	Evolution 100-2В
	31.1
	17.1
	16.8
	22.2

	Model 66-2
	31.8
	16.8
	13.1
	18.5

	Model 56-2
	31.8
	16.8
	13.1
	17.3

	Model 46-2
	31.8
	16.8
	13.1
	15.9

	LC-50
	36,9
	19,3
	14,9
	20,6



[image: image7.png]




Внимание!
Данные требования являются только основными. Каждая кухня имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при установке диспоузера. 
Подключение диспоузера требует базовых электро- и сантехнических знаний и достаточной квалификации в установке и обслуживании встраиваемой бытовой техники.
Для установки диспоузера рекомендуем обращаться к авторизованному дистрибьютору завода InSinkErator 
Тел.: +375 (29) 610 52 96 (Velcom), тел./факс: +375 (17) 345 68 77 

e-mail: 6105296@gmail.com

www.ise.by     www.insinkerator.com.ru
Если Вы решили устанавливать измельчитель самостоятельно, то перед установкой, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, которая находится в каждой коробке вместе с измельчителем. При возникновении любых вопросов по установке обратитесь за консультацией к авторизованному дистрибьютору завода InSinkErator.
